- 采购需求（仅供参考，以谈判文件为准）

一、商务要求：

| 序号 | 条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 合同签订后货到验收合格后，一次性支付完毕。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货期限 | 合同签订后10个日历天完成供货 |
| 4 | 结算方式 | 根据采购人实际需求，据实结算 |
| 5 | 质保期 | 1年 |

二、报价要求

（一）响应人须充分考虑所投货物成本，报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内质保等工作所发生的一切应有费用。

（二）《安庆职业技术学院2026年维修耗材采购清单》中货物的数量是计划数量，仅作为响应人报价的依据，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，采购人可以对货物数量适当增减。响应人不得以货物的实际供货数量有变化为理由要求对各种货物的单价进行变更、不得要求相关补偿(不可抗拒力除外)。

三、验收

验收由双方共同组织实施，验收结果经双方确认后生效。

- 附件：安庆职业技术学院2026年维修耗材采购清单

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 拟推荐品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| 1 | LED球泡 | 100W | 50 | 只 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 2 | LED球泡 | 30W | 100 | 只 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 3 | LED球泡 | 10W | 400 | 只 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 4 | LEDT8灯管 | 30W | 1000 | 支 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 5 | LEDT5一体化灯具 | 20W | 100 | 支 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 6 | LED平板灯 | (600*600)60W | 100 | 盏 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 7 | LED灯贴 | 24W | 300 | 个 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 8 | LED声控吸顶灯 | 30W | 100 | 盏 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 9 | LED路灯头 | 80W | 20 | 个 | 雷士照明 | 欧普照明 | 佛山照明 |
| 10 | 3P断路器 | 63A | 30 | 只 | 德力西 | 公牛 | 正泰 |
| 11 | 3P断路器 | 40A | 30 | 只 | 德力西 | 公牛 | 正泰 |
| 12 | 2P断路器 | 25A | 50 | 只 | 德力西 | 公牛 | 正泰 |
| 13 | 2P断路器 | 40A | 20 | 只 | 德力西 | 公牛 | 正泰 |
| 14 | 三相四线漏电保护器 | 40A | 20 | 只 | 德力西 | 公牛 | 正泰 |
| 15 | 时控开关 | 220V30A | 10 | 个 | 德力西 | 公牛 | 国际电工 |
| 16 | 单开开关 | 10A | 50 | 个 | 德力西 | 公牛 | 国际电工 |
| 17 | 三孔面板 | 16A | 20 | 个 | 公牛 | 雷士电工 | 正泰 |
| 18 | 三相插头、面板 | 32A | 30 | 套 | 公牛 | 国际电工 | 德力西 |
| 19 | 楼顶扇电机 | FD40-G1/FD40-11A | 200 | 台 | ‌金羚 | 美的 | 奥克斯 |
| 20 | 绝缘防水胶布 | 10米/卷 | 50 | 卷 | 德力西 | 公牛 | 九头鸟 |
| 21 | 国标铜芯BV单芯线 | 1.5平方 | 4 | 卷 | 正泰 | 德力西 | 远东 |
| 22 | 国标铜芯BV单芯线 | 2.5平方 | 4 | 卷 | 正泰 | 德力西 | 远东 |
| 23 | 国标铜芯BV单芯线 | 4平方 | 4 | 卷 | 正泰 | 德力西 | 远东 |
| 24 | 明盒 | 通用 | 20 | 个 | 公牛 | 鸿雁 | 国际电工 |
| 25 | PVC线槽 | 30mm*15mm | 100 | 米 | 德力西 | 公牛 | 正泰 |
| 26 | 线卡 | 8mm | 20 | 盒 | 德力西 | 公牛 | 正泰 |
| 27 | 暗盒修复器 | 通用 | 50 | 个 | 德力西 | 公牛 | 希崖 |
| 28 | PPR内牙直接 | φ20 | 30 | 个 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 29 | PPR弯头 | φ20 | 30 | 个 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 30 | 台盆落水管 | 通用 | 50 | 根 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 31 | 拖把池落水管 | φ50 | 30 | 套 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 32 | 小便感应器 | 左进水交直流 | 20 | 套 | 九牧 | 唐陶 | 箭牌 |
| 33 | 卫生间隔断站脚 | 不锈钢 | 50 | 只 | 威震五金 | 华仕达五金 | 索威固五金 |
| 34 | 全铜旋转台盆龙头 | 单冷 | 100 | 只 | ‌九牧 | 友莱卫浴 | 巴诺森雅 |
| 35 | 小便手推阀 | 全铜体 | 100 | 只 | 正泰 | 九牧 | 埃美柯 |
| 36 | 堵漏王 | 1kg/袋 | 20 | 袋 | 立邦 | 东方雨虹 | 德高 |
| 37 | 镀锌方垫片 | M10*65*65*3 | 5 | kg | 天宝 | 奥展 | 东明 |
| 38 | 木门锁芯 | 通用 | 40 | 支 | 宝迪安 | 美利保 | 万嘉 |
| 39 | 结构胶 |  | 20 | 支 | 东方雨虹 | 公牛 | 潜水艇 |
| 40 | 铁 丝 | 12号 | 15 | kg | 炬材 | 宝钢 | 联拓 |
| 41 | 铁 丝 | 14号 | 15 | kg | 炬材 | 宝钢 | 联拓 |
| 42 | PPR闸阀 | φ63 | 10 | 只 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 43 | PPR闸阀 | φ50 | 10 | 只 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 44 | PPR闸阀 | φ40 | 10 | 只 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 45 | PPR闸阀 | φ25 | 10 | 只 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 46 | PPR闸阀 | φ32 | 10 | 只 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 47 | PPR闸阀 | φ90 | 10 | 只 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 48 | 生料带 | 17g/卷 | 50 | 卷 | 日丰 | 金牛 | 联塑 |
| 49 | 吊扇(三页、铜芯） | 1400mm | 50 | 台 | 长城 | 美的 | 钻石 |
| 50 | 2P断路器 | 63A | 20 | 只 | 德力西 | 公牛 | 正泰 |
| 注：（1）本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品； （2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求的响应情况进行说明，且该说明须经谈判小组审核认可； （3）如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于响应人选择响应产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。响应人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但响应时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效； （4）采购人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，成交人应予以配合； （5）成交人提供的货物必须是全新未启用的符合国家、行业最新标准的合格产品，成交人如果提供劣质产品，采购人有权取消成交资格；如在质保过程中一经发现提供劣质产品，采购人有权要求成交人整改，并将其行为将纳入不良行为记录。 |  |  |  |  |  |  |  |